## 6个月数据对比
参数 | 炉号/类型 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月
每月活性炭平均流量 | 3号炉 | 67.0924 | 66.9535 | 78.6632 | 68.3012 | 66.7756 | 67.1803
每月活性炭平均流量 | 4号炉 | 69.2147 | 95.3702 | 65.4823 | 65.0811 | 64.6457 | 60.0407
每月活性炭平均流量 | 5号炉 | 60.0452 | 75.4065 | 69.9054 | 72.8878 | 72.5484 | 71.7797
每月活性炭平均流量 | 6号炉 | 68.8388 | 65.3399 | 68.4509 | 67.6171 | 31.2062 | 50.1772
布袋除尘器温度月平均值 | 3号炉 | 183.739 | 184.0309 | 118.6605 | 182.4321 | 181.7704 | 185.1956
布袋除尘器温度月平均值 | 4号炉 | 161.636 | 15.4148 | 153.5792 | 157.585 | 155.0009 | 150.4888
布袋除尘器温度月平均值 | 5号炉 | 89.2911 | 162.9322 | 166.1863 | 110.1321 | 153.6239 | 155.0029
布袋除尘器温度月平均值 | 6号炉 | 179.9647 | 188.7065 | 192.5935 | 193.2307 | 48.7021 | 90.6071
布袋进出口压差月平均值 | 3号炉 | 1012.9663 | 1025.7629 | 666.3452 | 1034.1567 | 1036.7775 | 1143.6584
布袋进出口压差月平均值 | 4号炉 | 1320.2661 | 173.1632 | 1622.1019 | 1795.641 | 1838.1067 | 1580.6999
布袋进出口压差月平均值 | 5号炉 | 654.7922 | 1550.8989 | 1507.5977 | 711.8176 | 1315.7674 | 1317.1636
布袋进出口压差月平均值 | 6号炉 | 975.8277 | 1124.9335 | 1018.9334 | 925.1924 | -6.3173 | 452.8044
CO排放浓度月平均值 | 3号炉 | 3.1272 | 0.75678 | 2.5464 | 0.75721 | 1.2348 | 0.92393
CO排放浓度月平均值 | 4号炉 | 6.752 |  | 12.6556 | 4.7715 | 4.2195 | 5.2075
CO排放浓度月平均值 | 5号炉 | 1.933 | 2.5028 | 3.2963 | 2.2793 | 2.9834 | 3.6236
CO排放浓度月平均值 | 6号炉 | 3.8639 | 2.7413 | 3.7574 | 3.2543 |  | 3.4781
粉尘排放浓度月平均值 | 3号炉 | 6.45 | 5.0167 | 5.7166 | 3.6432 | 3.353 | 2.3875
粉尘排放浓度月平均值 | 4号炉 | 12.1453 |  | 9.3368 | 8.9309 | 11.3408 | 10.4971
粉尘排放浓度月平均值 | 5号炉 | 3.6144 | 3.4175 | 2.5541 | 1.9167 | 1.1377 | 1.1524
粉尘排放浓度月平均值 | 6号炉 | 6.97 | 6.844 | 6.9753 | 6.1168 |  | 4.731
炉膛出口温度月平均值 | 3号炉 | 1052.6479 | 1073.8089 | 688.9571 | 1076.9917 | 1087.6043 | 1105.5194
炉膛出口温度月平均值 | 4号炉 | 946.5552 | 11.777 | 938.5005 | 945.3977 | 955.6896 | 949.2282
炉膛出口温度月平均值 | 5号炉 | 434.9912 | 920.3899 | 885.9935 | 539.9793 | 864.3023 | 885.8386
炉膛出口温度月平均值 | 6号炉 | 1060.6831 | 1025.1649 | 1039.6918 | 1042.2136 | 1196.53 | 403.4203
炉膛压力 | 3号炉 | 7.4103 | 54.3675 | 110.4343 | 115.4006 | 197.4982 | 241.2555
炉膛压力 | 4号炉 | 6.0385 | 9.98 | 8.0646 | 8.1309 | 17.5331 | 9.0832
炉膛压力 | 5号炉 | -105.4008 | -277.2028 | -258.4119 | -154.7613 | -231.0978 | -243.4911
炉膛压力 | 6号炉 | -141.6284 | -131.8502 | -121.159 | -115.4674 | 117.4166 | 92.5382
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 3号炉 | 1006.7893 | 1017.4182 | 721.0972 | 1039.8305 | 1051.8757 | 1069.7685
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 4号炉 | 1014.9134 | 11.3798 | 1020.4738 | 1020.9375 | 1033.1553 | 1081.5928
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 5号炉 | 447.7876 | 960.5144 | 938.1238 | 570.0293 | 932.7823 | 950.1904
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 6号炉 | 1108.8994 | 1093.091 | 1092.6306 | 1090.0104 | 25.4107 | 386.7531
HCL排放浓度月平均值 | 3号炉 | 7.9351 | 5.7886 | 20.9378 | 18.756 | 8.5916 | 9.482
HCL排放浓度月平均值 | 4号炉 | 7.1935 |  | 2.4023 | 1.7987 | 2.2337 | 5.2655
HCL排放浓度月平均值 | 5号炉 | 1.4997 | 1.1478 | 1.3255 | 7.1757 | 3.0059 | 0.59152
HCL排放浓度月平均值 | 6号炉 | 5.8732 | 4.3786 | 8.4372 | 11.8361 |  | 5.4796
雾化石灰浆流量月平均值 | 3号炉 | 1495.5664 | 997.2622 | 817.192 | 731.5372 | 1373.6013 | 896.7175
雾化石灰浆流量月平均值 | 4号炉 | 1761.1783 | 534.0367 | 1203.8166 | 2301.5271 | 1227.9322 | 1479.0498
雾化石灰浆流量月平均值 | 5号炉 | 1.2632 | 2.3411 | 1.5716 | 2.6207 | 1.9118 | 1.4588
雾化石灰浆流量月平均值 | 6号炉 | 2462.6254 | 1025.2435 | 1006.038 | 377.976 | 0.52038 | 103.1796
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 3号炉 | 0.46425 | 0.48295 | 0.6275 | 0.58928 | 0.61318 | 0.51561
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 4号炉 | 1.1817 | 0.01 | 0.48715 | 0.45465 | 0.46934 | 0.36687
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 5号炉 | 1.21 | 1.3474 | 1.2373 | 0.9562 | 0.49365 | 0.39186
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 6号炉 | 0.54128 | 0.50687 | 0.55137 | 0.42383 |  | 0.60063
氨逃逸量月平均值 | 3号炉 | 9.9684 | 5.1898 | 1.8695 | 0.082213 | 0.022997 | 0.23969
氨逃逸量月平均值 | 6号炉 | 0.033958 | 0.01 | 1.5717 | 2.4526 | 22.4615 | 2.5373
NOx排放浓度月平均值 | 3号炉 | 71.182 | 68.9576 | 66.3296 | 73.8394 | 76.6639 | 73.2357
NOx排放浓度月平均值 | 4号炉 | 95.6624 |  | 96.6249 | 95.3951 | 106.9949 | 103.7006
NOx排放浓度月平均值 | 5号炉 | 40.0917 | 43.1914 | 44.3624 | 42.7934 | 38.3224 | 35.166
NOx排放浓度月平均值 | 6号炉 | 59.5928 | 59.1495 | 62.6587 | 79.0977 |  | 60.0174
炉pH月平均值 | 3号炉 | 3.1861 | 4.3719 | 9.2108 | 8.9556 | 8.741 | 8.5766
炉pH月平均值 | 4号炉 | 3.9345 | 5.5045 | 5.4058 | 4.3721 | 5.0266 | 5.375
炉pH月平均值 | 5号炉 | 6.2044 | 10.0734 | 10.2449 | 10.9946 | 9.0871 | 7.9452
炉pH月平均值 | 6号炉 | 5.7985 | 6.3815 | 6.7261 | 7.1998 | 8.9738 | 6.6246
炉反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 57.386 | 34.8225 | 53.4592 | 67.9435 | 67.0172 | 61.6135
炉反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 60.6512 | 8.6779 | 60.9282 | 62.1716 | 62.8953 | 58.339
炉反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 34.4123 | 63.8748 | 46.0583 | 18.4184 | 25.7538 | 33.7616
炉反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 62.7343 | 62.5472 | 58.9353 | 48.4588 | 19.0511 | 40.8443
反应器进口温度月平均值 | 3号炉 | 181.8751 | 181.6518 | 130.4035 | 184.3306 | 133.3633 | 185.2669
反应器进口温度月平均值 | 6号炉 | 177.0265 | 178.2093 | 183.0763 | 187.927 | 55.2013 | 95.0143
反应器出口温度月平均值 | 3号炉 | 169.6005 | 169.48 | 122.4652 | 173.1546 | 171.4725 | 174.4324
反应器出口温度月平均值 | 6号炉 | 175.1575 | 176.0594 | 180.6626 | 185.5617 | 59.9937 | 104.5122
还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 1.72 | 18.8364 | 31.85 | 29.6555 | 29.6701 | 17.6737
还原剂流量月平均值 | 6号炉 | 28.8998 |  | 36.2961 | 31.362 |  | 10.6833
半干法反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 166.4258 | 167.5324 | 100.5856 | 161.4453 | 165.3961 | 169.5424
半干法反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 143.4138 | 10.0665 | 140.7558 | 148.7617 | 148.1042 | 141.5533
半干法反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 83.9637 | 165.1456 | 167.8354 | 105.6671 | 153.5782 | 155.0093
半干法反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 177.2586 | 184.9109 | 188.6859 | 188.0092 | 29.0606 | 80.7742
炉还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 131.8107 | 92.9578 | 91.9399 | 63.0276 | 125.8688 | 51.308
炉还原剂流量月平均值 | 4号炉 | 103.6547 | 1.5432 | 101.9047 | 99.157 | 99.9391 | 74.6701
炉还原剂流量月平均值 | 5号炉 | 273.3141 | 148.391 | 174.3046 | 109.5649 | 113.0356 | 75.6956
炉还原剂流量月平均值 | 6号炉 | 192.1986 | 161.889 | 170.5317 | 61.6194 | 1.0352 | 53.7193
SO2排放浓度月平均值 | 3号炉 | 21.3163 | 3.1811 | 1.148 | 4.6247 | 4.0388 | 0.55246
SO2排放浓度月平均值 | 4号炉 | 39.9015 |  | 41.663 | 43.2165 | 42.3984 | 52.0747
SO2排放浓度月平均值 | 5号炉 | 5.8081 | 12.692 | 21.0394 | 16.1274 | 27.3041 | 14.9601
SO2排放浓度月平均值 | 6号炉 | 14.2072 | 20.3158 | 25.6598 | 45.4472 |  | 31.837
垃圾月处理量 | 总计 | 9.6498 | 10.08 | 8.268

## 2025年1月
参数 | 炉号/类型 | 月平均值 | 有效数据点数 | 原始均值 | O2均值 | 备注
垃圾月处理量 | 总计 | 9.6498 | 3471
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 3号炉 | 1006.7893 | 44415
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 4号炉 | 1014.9134 | 33598
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 5号炉 | 447.7876 | 44640
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 6号炉 | 1108.8994 | 44219
炉膛压力 | 3号炉 | 7.4103 | 21755
炉膛压力 | 4号炉 | 6.0385 | 19906
炉膛压力 | 5号炉 | -105.4008 | 22312
炉膛压力 | 6号炉 | -141.6284 | 21915
雾化石灰浆流量月平均值 | 3号炉 | 1495.5664 | 2502
雾化石灰浆流量月平均值 | 4号炉 | 1761.1783 | 9314
雾化石灰浆流量月平均值 | 5号炉 | 1.2632 | 7671
雾化石灰浆流量月平均值 | 6号炉 | 2462.6254 | 11781
半干法反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 166.4258 | 61701
半干法反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 143.4138 | 53744
半干法反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 83.9637 | 44640
半干法反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 177.2586 | 66260
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 3号炉 | 0.46425 | 20617
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 4号炉 | 1.1817 | 16467
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 5号炉 | 1.21 | 9606
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 6号炉 | 0.54128 | 15944
炉pH月平均值 | 3号炉 | 3.1861 | 35069
炉pH月平均值 | 4号炉 | 3.9345 | 40907
炉pH月平均值 | 5号炉 | 6.2044 | 42756
炉pH月平均值 | 6号炉 | 5.7985 | 39947
炉反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 57.386 | 40066
炉反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 60.6512 | 33704
炉反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 34.4123 | 44640
炉反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 62.7343 | 37000
炉还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 131.8107 | 21983
炉还原剂流量月平均值 | 4号炉 | 103.6547 | 36571
炉还原剂流量月平均值 | 5号炉 | 273.3141 | 11986
炉还原剂流量月平均值 | 6号炉 | 192.1986 | 22145
炉膛出口温度月平均值 | 3号炉 | 1052.6479 | 22158
炉膛出口温度月平均值 | 4号炉 | 946.5552 | 16798
炉膛出口温度月平均值 | 5号炉 | 434.9912 | 22320
炉膛出口温度月平均值 | 6号炉 | 1060.6831 | 22319
反应器进口温度月平均值 | 3号炉 | 181.8751 | 19732
反应器进口温度月平均值 | 6号炉 | 177.0265 | 16408
反应器出口温度月平均值 | 3号炉 | 169.6005 | 19673
反应器出口温度月平均值 | 6号炉 | 175.1575 | 16633
氨逃逸量月平均值 | 3号炉 | 9.9684 | 12441
氨逃逸量月平均值 | 6号炉 | 0.033958 | 13245
还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 1.72 | 3
还原剂流量月平均值 | 6号炉 | 28.8998 | 8849
每月活性炭平均流量 | 3号炉 | 67.0924 | 20850
每月活性炭平均流量 | 4号炉 | 69.2147 | 17377
每月活性炭平均流量 | 5号炉 | 60.0452 | 22037
每月活性炭平均流量 | 6号炉 | 68.8388 | 19643
布袋进出口压差月平均值 | 3号炉 | 1012.9663 | 22074
布袋进出口压差月平均值 | 4号炉 | 1320.2661 | 22316
布袋进出口压差月平均值 | 5号炉 | 654.7922 | 22320
布袋进出口压差月平均值 | 6号炉 | 975.8277 | 21506
布袋除尘器温度月平均值 | 3号炉 | 183.739 | 19903
布袋除尘器温度月平均值 | 4号炉 | 161.636 | 17185
布袋除尘器温度月平均值 | 5号炉 | 89.2911 | 22320
布袋除尘器温度月平均值 | 6号炉 | 179.9647 | 22114
粉尘排放浓度月平均值 | 3号炉 | 6.45 | 22024 | 6.2364 | 11.1938 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 4号炉 | 12.1453 | 16205 | 7.4731 | 15.5565 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 5号炉 | 3.6144 | 9624 | 2.9608 | 14.5626 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 6号炉 | 6.97 | 21912 | 8.15 | 9.1507 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 3号炉 | 21.3163 | 21671 | 20.8044 | 11.1938 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 4号炉 | 39.9015 | 15374 | 21.9144 | 15.5565 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 5号炉 | 5.8081 | 6620 | 2.9971 | 14.5626 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 6号炉 | 14.2072 | 20248 | 16.6307 | 9.1507 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 3号炉 | 71.182 | 21886 | 68.8863 | 11.1938 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 4号炉 | 95.6624 | 16400 | 57.2885 | 15.5565 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 5号炉 | 40.0917 | 9764 | 36.4225 | 14.5626 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 6号炉 | 59.5928 | 21815 | 70.1163 | 9.1507 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 3号炉 | 3.1272 | 20407 | 3.0361 | 11.1938 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 4号炉 | 6.752 | 15627 | 4.0548 | 15.5565 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 5号炉 | 1.933 | 9070 | 1.3661 | 14.5626 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 6号炉 | 3.8639 | 19814 | 4.5181 | 9.1507 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 3号炉 | 7.9351 | 21263 | 7.6946 | 11.1938 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 4号炉 | 7.1935 | 14949 | 4.2233 | 15.5565 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 5号炉 | 1.4997 | 8635 | 0.9589 | 14.5626 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 6号炉 | 5.8732 | 19639 | 6.946 | 9.1507 | 折算后

## 2025年2月
参数 | 炉号/类型 | 月平均值 | 有效数据点数 | 原始均值 | O2均值 | 备注
垃圾月处理量 | 总计 | 10.08 | 3328
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 3号炉 | 1017.4182 | 38637
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 4号炉 | 11.3798 | 32989
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 5号炉 | 960.5144 | 35976
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 6号炉 | 1093.091 | 33469
炉膛压力 | 3号炉 | 54.3675 | 20069
炉膛压力 | 4号炉 | 9.98 | 19069
炉膛压力 | 5号炉 | -277.2028 | 18306
炉膛压力 | 6号炉 | -131.8502 | 17428
雾化石灰浆流量月平均值 | 3号炉 | 997.2622 | 17156
雾化石灰浆流量月平均值 | 4号炉 | 534.0367 | 483
雾化石灰浆流量月平均值 | 5号炉 | 2.3411 | 12649
雾化石灰浆流量月平均值 | 6号炉 | 1025.2435 | 14980
半干法反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 167.5324 | 58559
半干法反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 10.0665 | 52912
半干法反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 165.1456 | 35045
半干法反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 184.9109 | 50413
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 3号炉 | 0.48295 | 15448
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 4号炉 | 0.01 | 1533
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 5号炉 | 1.3474 | 16783
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 6号炉 | 0.50687 | 15737
炉pH月平均值 | 3号炉 | 4.3719 | 40299
炉pH月平均值 | 4号炉 | 5.5045 | 36661
炉pH月平均值 | 5号炉 | 10.0734 | 33501
炉pH月平均值 | 6号炉 | 6.3815 | 40320
炉反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 34.8225 | 34361
炉反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 8.6779 | 38232
炉反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 63.8748 | 33471
炉反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 62.5472 | 33261
炉还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 92.9578 | 18623
炉还原剂流量月平均值 | 4号炉 | 1.5432 | 17295
炉还原剂流量月平均值 | 5号炉 | 148.391 | 30116
炉还原剂流量月平均值 | 6号炉 | 161.889 | 16793
炉膛出口温度月平均值 | 3号炉 | 1073.8089 | 19333
炉膛出口温度月平均值 | 4号炉 | 11.777 | 15113
炉膛出口温度月平均值 | 5号炉 | 920.3899 | 18195
炉膛出口温度月平均值 | 6号炉 | 1025.1649 | 16660
反应器进口温度月平均值 | 3号炉 | 181.6518 | 19090
反应器进口温度月平均值 | 6号炉 | 178.2093 | 16756
反应器出口温度月平均值 | 3号炉 | 169.48 | 19005
反应器出口温度月平均值 | 6号炉 | 176.0594 | 16765
氨逃逸量月平均值 | 3号炉 | 5.1898 | 3155
氨逃逸量月平均值 | 6号炉 | 0.01 | 19630
还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 18.8364 | 11
还原剂流量月平均值 | 6号炉 |  | 0
每月活性炭平均流量 | 3号炉 | 66.9535 | 20055
每月活性炭平均流量 | 4号炉 | 95.3702 | 20134
每月活性炭平均流量 | 5号炉 | 75.4065 | 18550
每月活性炭平均流量 | 6号炉 | 65.3399 | 19989
布袋进出口压差月平均值 | 3号炉 | 1025.7629 | 18783
布袋进出口压差月平均值 | 4号炉 | 173.1632 | 19088
布袋进出口压差月平均值 | 5号炉 | 1550.8989 | 18294
布袋进出口压差月平均值 | 6号炉 | 1124.9335 | 16724
布袋除尘器温度月平均值 | 3号炉 | 184.0309 | 19096
布袋除尘器温度月平均值 | 4号炉 | 15.4148 | 19012
布袋除尘器温度月平均值 | 5号炉 | 162.9322 | 18163
布袋除尘器温度月平均值 | 6号炉 | 188.7065 | 16809
粉尘排放浓度月平均值 | 3号炉 | 5.0167 | 19598 | 4.9178 | 11.0811 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 4号炉 |  | 0 | 3.0928 | 21.1974 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 5号炉 | 3.4175 | 16847 | 4.2408 | 7.3192 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 6号炉 | 6.844 | 16460 | 8.0814 | 9.095 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 3号炉 | 3.1811 | 16784 | 3.1689 | 11.0811 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 4号炉 |  | 0 | 0.4239 | 21.1974 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 5号炉 | 12.692 | 16318 | 15.4213 | 7.3192 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 6号炉 | 20.3158 | 16035 | 23.5541 | 9.095 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 3号炉 | 68.9576 | 19547 | 67.487 | 11.0811 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 4号炉 |  | 0 | 2.7565 | 21.1974 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 5号炉 | 43.1914 | 17642 | 54.1722 | 7.3192 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 6号炉 | 59.1495 | 16645 | 68.2925 | 9.095 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 3号炉 | 0.75678 | 16655 | 0.74366 | 11.0811 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 4号炉 |  | 0 | 0.27 | 21.1974 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 5号炉 | 2.5028 | 16436 | 3.4087 | 7.3192 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 6号炉 | 2.7413 | 15167 | 2.8807 | 9.095 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 3号炉 | 5.7886 | 19718 | 5.6586 | 11.0811 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 4号炉 |  | 0 | 0.19475 | 21.1974 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 5号炉 | 1.1478 | 16470 | 1.4056 | 7.3192 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 6号炉 | 4.3786 | 15718 | 5.1881 | 9.095 | 折算后

## 2025年3月
参数 | 炉号/类型 | 月平均值 | 有效数据点数 | 原始均值 | O2均值 | 备注
垃圾月处理量 | 总计 | 8.268 | 1838
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 3号炉 | 721.0972 | 44110
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 4号炉 | 1020.4738 | 43298
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 5号炉 | 938.1238 | 43821
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 6号炉 | 1092.6306 | 43664
炉膛压力 | 3号炉 | 110.4343 | 22055
炉膛压力 | 4号炉 | 8.0646 | 20803
炉膛压力 | 5号炉 | -258.4119 | 21745
炉膛压力 | 6号炉 | -121.159 | 21643
雾化石灰浆流量月平均值 | 3号炉 | 817.192 | 12417
雾化石灰浆流量月平均值 | 4号炉 | 1203.8166 | 19867
雾化石灰浆流量月平均值 | 5号炉 | 1.5716 | 21937
雾化石灰浆流量月平均值 | 6号炉 | 1006.038 | 17439
半干法反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 100.5856 | 66165
半干法反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 140.7558 | 64312
半干法反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 167.8354 | 43137
半干法反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 188.6859 | 59848
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 3号炉 | 0.6275 | 12171
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 4号炉 | 0.48715 | 19577
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 5号炉 | 1.2373 | 21507
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 6号炉 | 0.55137 | 18767
炉pH月平均值 | 3号炉 | 9.2108 | 38628
炉pH月平均值 | 4号炉 | 5.4058 | 40671
炉pH月平均值 | 5号炉 | 10.2449 | 43721
炉pH月平均值 | 6号炉 | 6.7261 | 44092
炉反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 53.4592 | 38850
炉反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 60.9282 | 43533
炉反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 46.0583 | 39780
炉反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 58.9353 | 40076
炉还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 91.9399 | 12189
炉还原剂流量月平均值 | 4号炉 | 101.9047 | 32991
炉还原剂流量月平均值 | 5号炉 | 174.3046 | 28367
炉还原剂流量月平均值 | 6号炉 | 170.5317 | 21523
炉膛出口温度月平均值 | 3号炉 | 688.9571 | 22055
炉膛出口温度月平均值 | 4号炉 | 938.5005 | 21721
炉膛出口温度月平均值 | 5号炉 | 885.9935 | 22040
炉膛出口温度月平均值 | 6号炉 | 1039.6918 | 22053
反应器进口温度月平均值 | 3号炉 | 130.4035 | 22055
反应器进口温度月平均值 | 6号炉 | 183.0763 | 19753
反应器出口温度月平均值 | 3号炉 | 122.4652 | 22055
反应器出口温度月平均值 | 6号炉 | 180.6626 | 19815
氨逃逸量月平均值 | 3号炉 | 1.8695 | 8077
氨逃逸量月平均值 | 6号炉 | 1.5717 | 12496
还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 31.85 | 7798
还原剂流量月平均值 | 6号炉 | 36.2961 | 7202
每月活性炭平均流量 | 3号炉 | 78.6632 | 22049
每月活性炭平均流量 | 4号炉 | 65.4823 | 21263
每月活性炭平均流量 | 5号炉 | 69.9054 | 21646
每月活性炭平均流量 | 6号炉 | 68.4509 | 21653
布袋进出口压差月平均值 | 3号炉 | 666.3452 | 22055
布袋进出口压差月平均值 | 4号炉 | 1622.1019 | 21832
布袋进出口压差月平均值 | 5号炉 | 1507.5977 | 22014
布袋进出口压差月平均值 | 6号炉 | 1018.9334 | 21881
布袋除尘器温度月平均值 | 3号炉 | 118.6605 | 22055
布袋除尘器温度月平均值 | 4号炉 | 153.5792 | 21559
布袋除尘器温度月平均值 | 5号炉 | 166.1863 | 22055
布袋除尘器温度月平均值 | 6号炉 | 192.5935 | 19918
粉尘排放浓度月平均值 | 3号炉 | 5.7166 | 13587 | 4.7727 | 14.7221 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 4号炉 | 9.3368 | 21394 | 6.6563 | 13.7697 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 5号炉 | 2.5541 | 20014 | 3.3998 | 7.5086 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 6号炉 | 6.9753 | 21773 | 7.4776 | 10.0069 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 3号炉 | 1.148 | 10826 | 0.9258 | 14.7221 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 4号炉 | 41.663 | 20612 | 29.7198 | 13.7697 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 5号炉 | 21.0394 | 20160 | 28.0073 | 7.5086 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 6号炉 | 25.6598 | 20814 | 27.9639 | 10.0069 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 3号炉 | 66.3296 | 13725 | 41.9419 | 14.7221 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 4号炉 | 96.6249 | 21318 | 69.41 | 13.7697 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 5号炉 | 44.3624 | 21226 | 59.1668 | 7.5086 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 6号炉 | 62.6587 | 21676 | 67.0973 | 10.0069 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 3号炉 | 2.5464 | 11336 | 1.6716 | 14.7221 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 4号炉 | 12.6556 | 20276 | 8.9222 | 13.7697 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 5号炉 | 3.2963 | 19349 | 4.3758 | 7.5086 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 6号炉 | 3.7574 | 19480 | 3.9964 | 10.0069 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 3号炉 | 20.9378 | 13748 | 12.9147 | 14.7221 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 4号炉 | 2.4023 | 18771 | 1.709 | 13.7697 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 5号炉 | 1.3255 | 19352 | 1.7414 | 7.5086 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 6号炉 | 8.4372 | 20993 | 8.4718 | 10.0069 | 折算后

## 2025年4月
参数 | 炉号/类型 | 月平均值 | 有效数据点数 | 原始均值 | O2均值 | 备注
垃圾月处理量 | 总计 |  | 0
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 3号炉 | 1039.8305 | 42109
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 4号炉 | 1020.9375 | 42673
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 5号炉 | 570.0293 | 43206
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 6号炉 | 1090.0104 | 37042
炉膛压力 | 3号炉 | 115.4006 | 21494
炉膛压力 | 4号炉 | 8.1309 | 20080
炉膛压力 | 5号炉 | -154.7613 | 21599
炉膛压力 | 6号炉 | -115.4674 | 18661
雾化石灰浆流量月平均值 | 3号炉 | 731.5372 | 8749
雾化石灰浆流量月平均值 | 4号炉 | 2301.5271 | 21527
雾化石灰浆流量月平均值 | 5号炉 | 2.6207 | 11542
雾化石灰浆流量月平均值 | 6号炉 | 377.976 | 17433
半干法反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 161.4453 | 59491
半干法反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 148.7617 | 63035
半干法反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 105.6671 | 43208
半干法反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 188.0092 | 54431
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 3号炉 | 0.58928 | 18076
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 4号炉 | 0.45465 | 19653
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 5号炉 | 0.9562 | 6733
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 6号炉 | 0.42383 | 18433
炉pH月平均值 | 3号炉 | 8.9556 | 40247
炉pH月平均值 | 4号炉 | 4.3721 | 39521
炉pH月平均值 | 5号炉 | 10.9946 | 39469
炉pH月平均值 | 6号炉 | 7.1998 | 42856
炉反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 67.9435 | 43172
炉反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 62.1716 | 42956
炉反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 18.4184 | 43208
炉反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 48.4588 | 40122
炉还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 63.0276 | 13915
炉还原剂流量月平均值 | 4号炉 | 99.157 | 39889
炉还原剂流量月平均值 | 5号炉 | 109.5649 | 21394
炉还原剂流量月平均值 | 6号炉 | 61.6194 | 15292
炉膛出口温度月平均值 | 3号炉 | 1076.9917 | 21119
炉膛出口温度月平均值 | 4号炉 | 945.3977 | 21370
炉膛出口温度月平均值 | 5号炉 | 539.9793 | 21604
炉膛出口温度月平均值 | 6号炉 | 1042.2136 | 18496
反应器进口温度月平均值 | 3号炉 | 184.3306 | 18349
反应器进口温度月平均值 | 6号炉 | 187.927 | 17929
反应器出口温度月平均值 | 3号炉 | 173.1546 | 18407
反应器出口温度月平均值 | 6号炉 | 185.5617 | 17987
氨逃逸量月平均值 | 3号炉 | 0.082213 | 18699
氨逃逸量月平均值 | 6号炉 | 2.4526 | 9166
还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 29.6555 | 16756
还原剂流量月平均值 | 6号炉 | 31.362 | 16915
每月活性炭平均流量 | 3号炉 | 68.3012 | 21459
每月活性炭平均流量 | 4号炉 | 65.0811 | 13965
每月活性炭平均流量 | 5号炉 | 72.8878 | 21153
每月活性炭平均流量 | 6号炉 | 67.6171 | 20357
布袋进出口压差月平均值 | 3号炉 | 1034.1567 | 20117
布袋进出口压差月平均值 | 4号炉 | 1795.641 | 19890
布袋进出口压差月平均值 | 5号炉 | 711.8176 | 21604
布袋进出口压差月平均值 | 6号炉 | 925.1924 | 18522
布袋除尘器温度月平均值 | 3号炉 | 182.4321 | 18564
布袋除尘器温度月平均值 | 4号炉 | 157.585 | 21051
布袋除尘器温度月平均值 | 5号炉 | 110.1321 | 21604
布袋除尘器温度月平均值 | 6号炉 | 193.2307 | 18109
粉尘排放浓度月平均值 | 3号炉 | 3.6432 | 20938 | 3.3489 | 11.7005 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 4号炉 | 8.9309 | 20802 | 6.3676 | 13.7959 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 5号炉 | 1.9167 | 12340 | 2.0195 | 12.7692 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 6号炉 | 6.1168 | 18279 | 5.397 | 11.9297 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 3号炉 | 4.6247 | 18419 | 4.3101 | 11.7005 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 4号炉 | 43.2165 | 20404 | 31.4298 | 13.7959 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 5号炉 | 16.1274 | 11306 | 12.4926 | 12.7692 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 6号炉 | 45.4472 | 18045 | 40.2817 | 11.9297 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 3号炉 | 73.8394 | 21135 | 67.8093 | 11.7005 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 4号炉 | 95.3951 | 20906 | 68.4445 | 13.7959 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 5号炉 | 42.7934 | 12452 | 40.2233 | 12.7692 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 6号炉 | 79.0977 | 18402 | 67.4386 | 11.9297 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 3号炉 | 0.75721 | 18364 | 0.6944 | 11.7005 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 4号炉 | 4.7715 | 19377 | 3.4041 | 13.7959 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 5号炉 | 2.2793 | 11626 | 1.9651 | 12.7692 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 6号炉 | 3.2543 | 16879 | 2.8541 | 11.9297 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 3号炉 | 18.756 | 21172 | 17.2507 | 11.7005 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 4号炉 | 1.7987 | 19386 | 1.2794 | 13.7959 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 5号炉 | 7.1757 | 12203 | 6.5488 | 12.7692 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 6号炉 | 11.8361 | 18203 | 10.4926 | 11.9297 | 折算后

## 2025年5月
参数 | 炉号/类型 | 月平均值 | 有效数据点数 | 原始均值 | O2均值 | 备注
垃圾月处理量 | 总计 |  | 0
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 3号炉 | 1051.8757 | 40908
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 4号炉 | 1033.1553 | 44302
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 5号炉 | 932.7823 | 44302
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 6号炉 | 25.4107 | 43861
炉膛压力 | 3号炉 | 197.4982 | 20462
炉膛压力 | 4号炉 | 17.5331 | 21931
炉膛压力 | 5号炉 | -231.0978 | 22072
炉膛压力 | 6号炉 | 117.4166 | 18444
雾化石灰浆流量月平均值 | 3号炉 | 1373.6013 | 5156
雾化石灰浆流量月平均值 | 4号炉 | 1227.9322 | 21772
雾化石灰浆流量月平均值 | 5号炉 | 1.9118 | 20641
雾化石灰浆流量月平均值 | 6号炉 | 0.52038 | 20309
半干法反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 165.3961 | 56192
半干法反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 148.1042 | 64550
半干法反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 153.5782 | 42526
半干法反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 29.0606 | 63251
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 3号炉 | 0.61318 | 14153
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 4号炉 | 0.46934 | 21365
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 5号炉 | 0.49365 | 13003
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 6号炉 |  | 0
炉pH月平均值 | 3号炉 | 8.741 | 41115
炉pH月平均值 | 4号炉 | 5.0266 | 43469
炉pH月平均值 | 5号炉 | 9.0871 | 32063
炉pH月平均值 | 6号炉 | 8.9738 | 44303
炉反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 67.0172 | 35912
炉反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 62.8953 | 37153
炉反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 25.7538 | 44304
炉反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 19.0511 | 41728
炉还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 125.8688 | 16782
炉还原剂流量月平均值 | 4号炉 | 99.9391 | 43886
炉还原剂流量月平均值 | 5号炉 | 113.0356 | 25833
炉还原剂流量月平均值 | 6号炉 | 1.0352 | 23
炉膛出口温度月平均值 | 3号炉 | 1087.6043 | 20463
炉膛出口温度月平均值 | 4号炉 | 955.6896 | 22144
炉膛出口温度月平均值 | 5号炉 | 864.3023 | 22151
炉膛出口温度月平均值 | 6号炉 | 1196.53 | 14494
反应器进口温度月平均值 | 3号炉 | 133.3633 | 22151
反应器进口温度月平均值 | 6号炉 | 55.2013 | 18107
反应器出口温度月平均值 | 3号炉 | 171.4725 | 15975
反应器出口温度月平均值 | 6号炉 | 59.9937 | 22151
氨逃逸量月平均值 | 3号炉 | 0.022997 | 22005
氨逃逸量月平均值 | 6号炉 | 22.4615 | 7427
还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 29.6701 | 11748
还原剂流量月平均值 | 6号炉 |  | 0
每月活性炭平均流量 | 3号炉 | 66.7756 | 22149
每月活性炭平均流量 | 4号炉 | 64.6457 | 18279
每月活性炭平均流量 | 5号炉 | 72.5484 | 20155
每月活性炭平均流量 | 6号炉 | 31.2062 | 22150
布袋进出口压差月平均值 | 3号炉 | 1036.7775 | 18906
布袋进出口压差月平均值 | 4号炉 | 1838.1067 | 18739
布袋进出口压差月平均值 | 5号炉 | 1315.7674 | 20510
布袋进出口压差月平均值 | 6号炉 | -6.3173 | 19473
布袋除尘器温度月平均值 | 3号炉 | 181.7704 | 18093
布袋除尘器温度月平均值 | 4号炉 | 155.0009 | 22006
布袋除尘器温度月平均值 | 5号炉 | 153.6239 | 21365
布袋除尘器温度月平均值 | 6号炉 | 48.7021 | 18599
粉尘排放浓度月平均值 | 3号炉 | 3.353 | 20283 | 2.9892 | 11.7078 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 4号炉 | 11.3408 | 22028 | 8.1044 | 13.7397 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 5号炉 | 1.1377 | 21335 | 1.7088 | 5.9112 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 6号炉 |  | 0 | 2.6935 | 21.1349 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 3号炉 | 4.0388 | 17416 | 3.8167 | 11.7078 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 4号炉 | 42.3984 | 20840 | 31.185 | 13.7397 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 5号炉 | 27.3041 | 21241 | 40.5636 | 5.9112 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 6号炉 |  | 0 | 0.56933 | 21.1349 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 3号炉 | 76.6639 | 20118 | 70.4982 | 11.7078 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 4号炉 | 106.9949 | 21978 | 76.5444 | 13.7397 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 5号炉 | 38.3224 | 21391 | 57.4307 | 5.9112 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 6号炉 |  | 0 | 5.2165 | 21.1349 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 3号炉 | 1.2348 | 18279 | 1.1209 | 11.7078 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 4号炉 | 4.2195 | 19347 | 3.014 | 13.7397 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 5号炉 | 2.9834 | 18280 | 4.4764 | 5.9112 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 6号炉 |  | 0 | 0.11713 | 21.1349 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 3号炉 | 8.5916 | 20347 | 7.5353 | 11.7078 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 4号炉 | 2.2337 | 19096 | 1.6011 | 13.7397 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 5号炉 | 3.0059 | 20776 | 4.5307 | 5.9112 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 6号炉 |  | 0 | 0.2249 | 21.1349 | 折算后

## 2025年6月
参数 | 炉号/类型 | 月平均值 | 有效数据点数 | 原始均值 | O2均值 | 备注
垃圾月处理量 | 总计 |  | 0
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 3号炉 | 1069.7685 | 40538
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 4号炉 | 1081.5928 | 41270
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 5号炉 | 950.1904 | 39282
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 6号炉 | 386.7531 | 41582
炉膛压力 | 3号炉 | 241.2555 | 20166
炉膛压力 | 4号炉 | 9.0832 | 19754
炉膛压力 | 5号炉 | -243.4911 | 20255
炉膛压力 | 6号炉 | 92.5382 | 20532
雾化石灰浆流量月平均值 | 3号炉 | 896.7175 | 19867
雾化石灰浆流量月平均值 | 4号炉 | 1479.0498 | 15097
雾化石灰浆流量月平均值 | 5号炉 | 1.4588 | 17533
雾化石灰浆流量月平均值 | 6号炉 | 103.1796 | 18554
半干法反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 169.5424 | 59123
半干法反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 141.5533 | 61503
半干法反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 155.0093 | 39668
半干法反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 80.7742 | 62373
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 3号炉 | 0.51561 | 19485
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 4号炉 | 0.36687 | 14660
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 5号炉 | 0.39186 | 17763
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 6号炉 | 0.60063 | 6472
炉pH月平均值 | 3号炉 | 8.5766 | 41562
炉pH月平均值 | 4号炉 | 5.375 | 40684
炉pH月平均值 | 5号炉 | 7.9452 | 25513
炉pH月平均值 | 6号炉 | 6.6246 | 19827
炉反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 61.6135 | 40668
炉反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 58.339 | 22180
炉反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 33.7616 | 41275
炉反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 40.8443 | 41582
炉还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 51.308 | 17117
炉还原剂流量月平均值 | 4号炉 | 74.6701 | 40250
炉还原剂流量月平均值 | 5号炉 | 75.6956 | 35911
炉还原剂流量月平均值 | 6号炉 | 53.7193 | 7423
炉膛出口温度月平均值 | 3号炉 | 1105.5194 | 20307
炉膛出口温度月平均值 | 4号炉 | 949.2282 | 20641
炉膛出口温度月平均值 | 5号炉 | 885.8386 | 18780
炉膛出口温度月平均值 | 6号炉 | 403.4203 | 20791
反应器进口温度月平均值 | 3号炉 | 185.2669 | 19704
反应器进口温度月平均值 | 6号炉 | 95.0143 | 20791
反应器出口温度月平均值 | 3号炉 | 174.4324 | 19739
反应器出口温度月平均值 | 6号炉 | 104.5122 | 20791
氨逃逸量月平均值 | 3号炉 | 0.23969 | 19610
氨逃逸量月平均值 | 6号炉 | 2.5373 | 4751
还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 17.6737 | 19408
还原剂流量月平均值 | 6号炉 | 10.6833 | 6130
每月活性炭平均流量 | 3号炉 | 67.1803 | 20650
每月活性炭平均流量 | 4号炉 | 60.0407 | 18737
每月活性炭平均流量 | 5号炉 | 71.7797 | 19520
每月活性炭平均流量 | 6号炉 | 50.1772 | 20673
布袋进出口压差月平均值 | 3号炉 | 1143.6584 | 20174
布袋进出口压差月平均值 | 4号炉 | 1580.6999 | 20109
布袋进出口压差月平均值 | 5号炉 | 1317.1636 | 19765
布袋进出口压差月平均值 | 6号炉 | 452.8044 | 20724
布袋除尘器温度月平均值 | 3号炉 | 185.1956 | 19483
布袋除尘器温度月平均值 | 4号炉 | 150.4888 | 20232
布袋除尘器温度月平均值 | 5号炉 | 155.0029 | 20014
布袋除尘器温度月平均值 | 6号炉 | 90.6071 | 20791
粉尘排放浓度月平均值 | 3号炉 | 2.3875 | 20234 | 2.2813 | 11.3603 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 4号炉 | 10.4971 | 20023 | 7.1668 | 14.0825 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 5号炉 | 1.1524 | 20273 | 1.717 | 5.8651 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 6号炉 | 4.731 | 6766 | 3.5491 | 17.3492 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 3号炉 | 0.55246 | 16767 | 0.5251 | 11.3603 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 4号炉 | 52.0747 | 19751 | 36.0407 | 14.0825 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 5号炉 | 14.9601 | 19328 | 22.393 | 5.8651 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 6号炉 | 31.837 | 6531 | 33.4373 | 17.3492 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 3号炉 | 73.2357 | 20053 | 70.0081 | 11.3603 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 4号炉 | 103.7006 | 19689 | 71.112 | 14.0825 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 5号炉 | 35.166 | 19955 | 52.602 | 5.8651 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 6号炉 | 60.0174 | 6749 | 25.3754 | 17.3492 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 3号炉 | 0.92393 | 17534 | 0.88341 | 11.3603 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 4号炉 | 5.2075 | 17906 | 3.5476 | 14.0825 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 5号炉 | 3.6236 | 17385 | 5.3974 | 5.8651 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 6号炉 | 3.4781 | 5612 | 1.1443 | 17.3492 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 3号炉 | 9.482 | 19129 | 9.0868 | 11.3603 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 4号炉 | 5.2655 | 19547 | 3.5135 | 14.0825 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 5号炉 | 0.59152 | 19203 | 0.8899 | 5.8651 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 6号炉 | 5.4796 | 5802 | 1.9493 | 17.3492 | 折算后