## 2025年1月汇总
参数 | 炉号/类型 | 月平均值 | 有效数据点数 | 原始均值 | O2均值 | 测点数量 | 备注
垃圾月处理量 | 总计 | 9.6498 | 3471 |  |  | 1
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 3号炉 | 1006.7893 | 44415 |  |  | 2
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 4号炉 | 1014.9134 | 33598 |  |  | 2
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 5号炉 | 447.7876 | 44640 |  |  | 2
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 6号炉 | 1108.8994 | 44219 |  |  | 2
炉膛压力 | 3号炉 | 7.4103 | 21755 |  |  | 1
炉膛压力 | 4号炉 | 6.0385 | 19906 |  |  | 1
炉膛压力 | 5号炉 | -105.4008 | 22312 |  |  | 1
炉膛压力 | 6号炉 | -141.6284 | 21915 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 3号炉 | 1495.5664 | 2502 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 4号炉 | 1761.1783 | 9314 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 5号炉 | 1.2632 | 7671 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 6号炉 | 2462.6254 | 11781 |  |  | 1
半干法反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 166.4258 | 61701 |  |  | 3
半干法反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 143.4138 | 53744 |  |  | 3
半干法反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 83.9637 | 44640 |  |  | 2
半干法反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 177.2586 | 66260 |  |  | 3
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 3号炉 | 0.46425 | 20617 |  |  | 1
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 4号炉 | 1.1817 | 16467 |  |  | 1
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 5号炉 | 1.21 | 9606 |  |  | 1
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 6号炉 | 0.54128 | 15944 |  |  | 1
炉pH月平均值 | 3号炉 | 3.1861 | 35069 |  |  | 2
炉pH月平均值 | 4号炉 | 3.9345 | 40907 |  |  | 2
炉pH月平均值 | 5号炉 | 6.2044 | 42756 |  |  | 2
炉pH月平均值 | 6号炉 | 5.7985 | 39947 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 57.386 | 40066 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 60.6512 | 33704 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 34.4123 | 44640 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 62.7343 | 37000 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 131.8107 | 21983 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 4号炉 | 103.6547 | 36571 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 5号炉 | 273.3141 | 11986 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 6号炉 | 192.1986 | 22145 |  |  | 2
炉膛出口温度月平均值 | 3号炉 | 1052.6479 | 22158 |  |  | 1
炉膛出口温度月平均值 | 4号炉 | 946.5552 | 16798 |  |  | 1
炉膛出口温度月平均值 | 5号炉 | 434.9912 | 22320 |  |  | 1
炉膛出口温度月平均值 | 6号炉 | 1060.6831 | 22319 |  |  | 1
反应器进口温度月平均值 | 3号炉 | 181.8751 | 19732 |  |  | 1
反应器进口温度月平均值 | 6号炉 | 177.0265 | 16408 |  |  | 1
反应器出口温度月平均值 | 3号炉 | 169.6005 | 19673 |  |  | 1
反应器出口温度月平均值 | 6号炉 | 175.1575 | 16633 |  |  | 1
氨逃逸量月平均值 | 3号炉 | 9.9684 | 12441 |  |  | 1
氨逃逸量月平均值 | 6号炉 | 0.033958 | 13245 |  |  | 1
还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 1.72 | 3 |  |  | 1
还原剂流量月平均值 | 6号炉 | 28.8998 | 8849 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 3号炉 | 67.0924 | 20850 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 4号炉 | 69.2147 | 17377 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 5号炉 | 60.0452 | 22037 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 6号炉 | 68.8388 | 19643 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 3号炉 | 1012.9663 | 22074 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 4号炉 | 1320.2661 | 22316 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 5号炉 | 654.7922 | 22320 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 6号炉 | 975.8277 | 21506 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 3号炉 | 183.739 | 19903 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 4号炉 | 161.636 | 17185 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 5号炉 | 89.2911 | 22320 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 6号炉 | 179.9647 | 22114 |  |  | 1
粉尘排放浓度月平均值 | 3号炉 | 6.45 | 22024 | 6.2364 | 11.1938 | 1 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 4号炉 | 12.1453 | 16205 | 7.4731 | 15.5565 | 1 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 5号炉 | 3.6144 | 9624 | 2.9608 | 14.5626 | 1 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 6号炉 | 6.97 | 21912 | 8.15 | 9.1507 | 1 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 3号炉 | 21.3163 | 21671 | 20.8044 | 11.1938 | 1 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 4号炉 | 39.9015 | 15374 | 21.9144 | 15.5565 | 1 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 5号炉 | 5.8081 | 6620 | 2.9971 | 14.5626 | 1 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 6号炉 | 14.2072 | 20248 | 16.6307 | 9.1507 | 1 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 3号炉 | 71.182 | 21886 | 68.8863 | 11.1938 | 1 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 4号炉 | 95.6624 | 16400 | 57.2885 | 15.5565 | 1 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 5号炉 | 40.0917 | 9764 | 36.4225 | 14.5626 | 1 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 6号炉 | 59.5928 | 21815 | 70.1163 | 9.1507 | 1 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 3号炉 | 3.1272 | 20407 | 3.0361 | 11.1938 | 1 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 4号炉 | 6.752 | 15627 | 4.0548 | 15.5565 | 1 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 5号炉 | 1.933 | 9070 | 1.3661 | 14.5626 | 1 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 6号炉 | 3.8639 | 19814 | 4.5181 | 9.1507 | 1 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 3号炉 | 7.9351 | 21263 | 7.6946 | 11.1938 | 1 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 4号炉 | 7.1935 | 14949 | 4.2233 | 15.5565 | 1 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 5号炉 | 1.4997 | 8635 | 0.9589 | 14.5626 | 1 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 6号炉 | 5.8732 | 19639 | 6.946 | 9.1507 | 1 | 折算后