## 2025年2月汇总
参数 | 炉号/类型 | 月平均值 | 有效数据点数 | 原始均值 | O2均值 | 测点数量 | 备注
垃圾月处理量 | 总计 | 10.08 | 3328 |  |  | 1
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 3号炉 | 1017.4182 | 38637 |  |  | 2
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 4号炉 | 11.3798 | 32989 |  |  | 2
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 5号炉 | 960.5144 | 35976 |  |  | 2
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 6号炉 | 1093.091 | 33469 |  |  | 2
炉膛压力 | 3号炉 | 54.3675 | 20069 |  |  | 1
炉膛压力 | 4号炉 | 9.98 | 19069 |  |  | 1
炉膛压力 | 5号炉 | -277.2028 | 18306 |  |  | 1
炉膛压力 | 6号炉 | -131.8502 | 17428 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 3号炉 | 997.2622 | 17156 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 4号炉 | 534.0367 | 483 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 5号炉 | 2.3411 | 12649 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 6号炉 | 1025.2435 | 14980 |  |  | 1
半干法反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 167.5324 | 58559 |  |  | 3
半干法反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 10.0665 | 52912 |  |  | 3
半干法反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 165.1456 | 35045 |  |  | 2
半干法反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 184.9109 | 50413 |  |  | 3
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 3号炉 | 0.48295 | 15448 |  |  | 1
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 4号炉 | 0.01 | 1533 |  |  | 1
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 5号炉 | 1.3474 | 16783 |  |  | 1
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 6号炉 | 0.50687 | 15737 |  |  | 1
炉pH月平均值 | 3号炉 | 4.3719 | 40299 |  |  | 2
炉pH月平均值 | 4号炉 | 5.5045 | 36661 |  |  | 2
炉pH月平均值 | 5号炉 | 10.0734 | 33501 |  |  | 2
炉pH月平均值 | 6号炉 | 6.3815 | 40320 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 34.8225 | 34361 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 8.6779 | 38232 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 63.8748 | 33471 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 62.5472 | 33261 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 92.9578 | 18623 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 4号炉 | 1.5432 | 17295 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 5号炉 | 148.391 | 30116 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 6号炉 | 161.889 | 16793 |  |  | 2
炉膛出口温度月平均值 | 3号炉 | 1073.8089 | 19333 |  |  | 1
炉膛出口温度月平均值 | 4号炉 | 11.777 | 15113 |  |  | 1
炉膛出口温度月平均值 | 5号炉 | 920.3899 | 18195 |  |  | 1
炉膛出口温度月平均值 | 6号炉 | 1025.1649 | 16660 |  |  | 1
反应器进口温度月平均值 | 3号炉 | 181.6518 | 19090 |  |  | 1
反应器进口温度月平均值 | 6号炉 | 178.2093 | 16756 |  |  | 1
反应器出口温度月平均值 | 3号炉 | 169.48 | 19005 |  |  | 1
反应器出口温度月平均值 | 6号炉 | 176.0594 | 16765 |  |  | 1
氨逃逸量月平均值 | 3号炉 | 5.1898 | 3155 |  |  | 1
氨逃逸量月平均值 | 6号炉 | 0.01 | 19630 |  |  | 1
还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 18.8364 | 11 |  |  | 1
还原剂流量月平均值 | 6号炉 |  | 0 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 3号炉 | 66.9535 | 20055 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 4号炉 | 95.3702 | 20134 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 5号炉 | 75.4065 | 18550 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 6号炉 | 65.3399 | 19989 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 3号炉 | 1025.7629 | 18783 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 4号炉 | 173.1632 | 19088 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 5号炉 | 1550.8989 | 18294 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 6号炉 | 1124.9335 | 16724 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 3号炉 | 184.0309 | 19096 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 4号炉 | 15.4148 | 19012 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 5号炉 | 162.9322 | 18163 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 6号炉 | 188.7065 | 16809 |  |  | 1
粉尘排放浓度月平均值 | 3号炉 | 5.0167 | 19598 | 4.9178 | 11.0811 | 1 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 4号炉 |  | 0 | 3.0928 | 21.1974 | 1 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 5号炉 | 3.4175 | 16847 | 4.2408 | 7.3192 | 1 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 6号炉 | 6.844 | 16460 | 8.0814 | 9.095 | 1 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 3号炉 | 3.1811 | 16784 | 3.1689 | 11.0811 | 1 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 4号炉 |  | 0 | 0.4239 | 21.1974 | 1 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 5号炉 | 12.692 | 16318 | 15.4213 | 7.3192 | 1 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 6号炉 | 20.3158 | 16035 | 23.5541 | 9.095 | 1 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 3号炉 | 68.9576 | 19547 | 67.487 | 11.0811 | 1 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 4号炉 |  | 0 | 2.7565 | 21.1974 | 1 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 5号炉 | 43.1914 | 17642 | 54.1722 | 7.3192 | 1 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 6号炉 | 59.1495 | 16645 | 68.2925 | 9.095 | 1 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 3号炉 | 0.75678 | 16655 | 0.74366 | 11.0811 | 1 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 4号炉 |  | 0 | 0.27 | 21.1974 | 1 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 5号炉 | 2.5028 | 16436 | 3.4087 | 7.3192 | 1 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 6号炉 | 2.7413 | 15167 | 2.8807 | 9.095 | 1 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 3号炉 | 5.7886 | 19718 | 5.6586 | 11.0811 | 1 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 4号炉 |  | 0 | 0.19475 | 21.1974 | 1 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 5号炉 | 1.1478 | 16470 | 1.4056 | 7.3192 | 1 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 6号炉 | 4.3786 | 15718 | 5.1881 | 9.095 | 1 | 折算后