## 2025年3月汇总
参数 | 炉号/类型 | 月平均值 | 有效数据点数 | 原始均值 | O2均值 | 测点数量 | 备注
垃圾月处理量 | 总计 | 8.268 | 1838 |  |  | 1
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 3号炉 | 721.0972 | 44110 |  |  | 2
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 4号炉 | 1020.4738 | 43298 |  |  | 2
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 5号炉 | 938.1238 | 43821 |  |  | 2
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 6号炉 | 1092.6306 | 43664 |  |  | 2
炉膛压力 | 3号炉 | 110.4343 | 22055 |  |  | 1
炉膛压力 | 4号炉 | 8.0646 | 20803 |  |  | 1
炉膛压力 | 5号炉 | -258.4119 | 21745 |  |  | 1
炉膛压力 | 6号炉 | -121.159 | 21643 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 3号炉 | 817.192 | 12417 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 4号炉 | 1203.8166 | 19867 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 5号炉 | 1.5716 | 21937 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 6号炉 | 1006.038 | 17439 |  |  | 1
半干法反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 100.5856 | 66165 |  |  | 3
半干法反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 140.7558 | 64312 |  |  | 3
半干法反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 167.8354 | 43137 |  |  | 2
半干法反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 188.6859 | 59848 |  |  | 3
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 3号炉 | 0.6275 | 12171 |  |  | 1
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 4号炉 | 0.48715 | 19577 |  |  | 1
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 5号炉 | 1.2373 | 21507 |  |  | 1
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 6号炉 | 0.55137 | 18767 |  |  | 1
炉pH月平均值 | 3号炉 | 9.2108 | 38628 |  |  | 2
炉pH月平均值 | 4号炉 | 5.4058 | 40671 |  |  | 2
炉pH月平均值 | 5号炉 | 10.2449 | 43721 |  |  | 2
炉pH月平均值 | 6号炉 | 6.7261 | 44092 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 53.4592 | 38850 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 60.9282 | 43533 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 46.0583 | 39780 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 58.9353 | 40076 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 91.9399 | 12189 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 4号炉 | 101.9047 | 32991 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 5号炉 | 174.3046 | 28367 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 6号炉 | 170.5317 | 21523 |  |  | 2
炉膛出口温度月平均值 | 3号炉 | 688.9571 | 22055 |  |  | 1
炉膛出口温度月平均值 | 4号炉 | 938.5005 | 21721 |  |  | 1
炉膛出口温度月平均值 | 5号炉 | 885.9935 | 22040 |  |  | 1
炉膛出口温度月平均值 | 6号炉 | 1039.6918 | 22053 |  |  | 1
反应器进口温度月平均值 | 3号炉 | 130.4035 | 22055 |  |  | 1
反应器进口温度月平均值 | 6号炉 | 183.0763 | 19753 |  |  | 1
反应器出口温度月平均值 | 3号炉 | 122.4652 | 22055 |  |  | 1
反应器出口温度月平均值 | 6号炉 | 180.6626 | 19815 |  |  | 1
氨逃逸量月平均值 | 3号炉 | 1.8695 | 8077 |  |  | 1
氨逃逸量月平均值 | 6号炉 | 1.5717 | 12496 |  |  | 1
还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 31.85 | 7798 |  |  | 1
还原剂流量月平均值 | 6号炉 | 36.2961 | 7202 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 3号炉 | 78.6632 | 22049 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 4号炉 | 65.4823 | 21263 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 5号炉 | 69.9054 | 21646 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 6号炉 | 68.4509 | 21653 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 3号炉 | 666.3452 | 22055 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 4号炉 | 1622.1019 | 21832 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 5号炉 | 1507.5977 | 22014 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 6号炉 | 1018.9334 | 21881 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 3号炉 | 118.6605 | 22055 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 4号炉 | 153.5792 | 21559 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 5号炉 | 166.1863 | 22055 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 6号炉 | 192.5935 | 19918 |  |  | 1
粉尘排放浓度月平均值 | 3号炉 | 5.7166 | 13587 | 4.7727 | 14.7221 | 1 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 4号炉 | 9.3368 | 21394 | 6.6563 | 13.7697 | 1 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 5号炉 | 2.5541 | 20014 | 3.3998 | 7.5086 | 1 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 6号炉 | 6.9753 | 21773 | 7.4776 | 10.0069 | 1 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 3号炉 | 1.148 | 10826 | 0.9258 | 14.7221 | 1 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 4号炉 | 41.663 | 20612 | 29.7198 | 13.7697 | 1 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 5号炉 | 21.0394 | 20160 | 28.0073 | 7.5086 | 1 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 6号炉 | 25.6598 | 20814 | 27.9639 | 10.0069 | 1 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 3号炉 | 66.3296 | 13725 | 41.9419 | 14.7221 | 1 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 4号炉 | 96.6249 | 21318 | 69.41 | 13.7697 | 1 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 5号炉 | 44.3624 | 21226 | 59.1668 | 7.5086 | 1 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 6号炉 | 62.6587 | 21676 | 67.0973 | 10.0069 | 1 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 3号炉 | 2.5464 | 11336 | 1.6716 | 14.7221 | 1 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 4号炉 | 12.6556 | 20276 | 8.9222 | 13.7697 | 1 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 5号炉 | 3.2963 | 19349 | 4.3758 | 7.5086 | 1 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 6号炉 | 3.7574 | 19480 | 3.9964 | 10.0069 | 1 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 3号炉 | 20.9378 | 13748 | 12.9147 | 14.7221 | 1 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 4号炉 | 2.4023 | 18771 | 1.709 | 13.7697 | 1 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 5号炉 | 1.3255 | 19352 | 1.7414 | 7.5086 | 1 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 6号炉 | 8.4372 | 20993 | 8.4718 | 10.0069 | 1 | 折算后