## 2025年4月汇总
参数 | 炉号/类型 | 月平均值 | 有效数据点数 | 原始均值 | O2均值 | 测点数量 | 备注
垃圾月处理量 | 总计 |  | 0 |  |  | 1
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 3号炉 | 1039.8305 | 42109 |  |  | 2
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 4号炉 | 1020.9375 | 42673 |  |  | 2
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 5号炉 | 570.0293 | 43206 |  |  | 2
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 6号炉 | 1090.0104 | 37042 |  |  | 2
炉膛压力 | 3号炉 | 115.4006 | 21494 |  |  | 1
炉膛压力 | 4号炉 | 8.1309 | 20080 |  |  | 1
炉膛压力 | 5号炉 | -154.7613 | 21599 |  |  | 1
炉膛压力 | 6号炉 | -115.4674 | 18661 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 3号炉 | 731.5372 | 8749 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 4号炉 | 2301.5271 | 21527 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 5号炉 | 2.6207 | 11542 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 6号炉 | 377.976 | 17433 |  |  | 1
半干法反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 161.4453 | 59491 |  |  | 3
半干法反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 148.7617 | 63035 |  |  | 3
半干法反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 105.6671 | 43208 |  |  | 2
半干法反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 188.0092 | 54431 |  |  | 3
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 3号炉 | 0.58928 | 18076 |  |  | 1
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 4号炉 | 0.45465 | 19653 |  |  | 1
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 5号炉 | 0.9562 | 6733 |  |  | 1
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 6号炉 | 0.42383 | 18433 |  |  | 1
炉pH月平均值 | 3号炉 | 8.9556 | 40247 |  |  | 2
炉pH月平均值 | 4号炉 | 4.3721 | 39521 |  |  | 2
炉pH月平均值 | 5号炉 | 10.9946 | 39469 |  |  | 2
炉pH月平均值 | 6号炉 | 7.1998 | 42856 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 67.9435 | 43172 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 62.1716 | 42956 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 18.4184 | 43208 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 48.4588 | 40122 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 63.0276 | 13915 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 4号炉 | 99.157 | 39889 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 5号炉 | 109.5649 | 21394 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 6号炉 | 61.6194 | 15292 |  |  | 2
炉膛出口温度月平均值 | 3号炉 | 1076.9917 | 21119 |  |  | 1
炉膛出口温度月平均值 | 4号炉 | 945.3977 | 21370 |  |  | 1
炉膛出口温度月平均值 | 5号炉 | 539.9793 | 21604 |  |  | 1
炉膛出口温度月平均值 | 6号炉 | 1042.2136 | 18496 |  |  | 1
反应器进口温度月平均值 | 3号炉 | 184.3306 | 18349 |  |  | 1
反应器进口温度月平均值 | 6号炉 | 187.927 | 17929 |  |  | 1
反应器出口温度月平均值 | 3号炉 | 173.1546 | 18407 |  |  | 1
反应器出口温度月平均值 | 6号炉 | 185.5617 | 17987 |  |  | 1
氨逃逸量月平均值 | 3号炉 | 0.082213 | 18699 |  |  | 1
氨逃逸量月平均值 | 6号炉 | 2.4526 | 9166 |  |  | 1
还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 29.6555 | 16756 |  |  | 1
还原剂流量月平均值 | 6号炉 | 31.362 | 16915 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 3号炉 | 68.3012 | 21459 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 4号炉 | 65.0811 | 13965 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 5号炉 | 72.8878 | 21153 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 6号炉 | 67.6171 | 20357 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 3号炉 | 1034.1567 | 20117 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 4号炉 | 1795.641 | 19890 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 5号炉 | 711.8176 | 21604 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 6号炉 | 925.1924 | 18522 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 3号炉 | 182.4321 | 18564 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 4号炉 | 157.585 | 21051 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 5号炉 | 110.1321 | 21604 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 6号炉 | 193.2307 | 18109 |  |  | 1
粉尘排放浓度月平均值 | 3号炉 | 3.6432 | 20938 | 3.3489 | 11.7005 | 1 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 4号炉 | 8.9309 | 20802 | 6.3676 | 13.7959 | 1 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 5号炉 | 1.9167 | 12340 | 2.0195 | 12.7692 | 1 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 6号炉 | 6.1168 | 18279 | 5.397 | 11.9297 | 1 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 3号炉 | 4.6247 | 18419 | 4.3101 | 11.7005 | 1 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 4号炉 | 43.2165 | 20404 | 31.4298 | 13.7959 | 1 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 5号炉 | 16.1274 | 11306 | 12.4926 | 12.7692 | 1 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 6号炉 | 45.4472 | 18045 | 40.2817 | 11.9297 | 1 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 3号炉 | 73.8394 | 21135 | 67.8093 | 11.7005 | 1 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 4号炉 | 95.3951 | 20906 | 68.4445 | 13.7959 | 1 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 5号炉 | 42.7934 | 12452 | 40.2233 | 12.7692 | 1 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 6号炉 | 79.0977 | 18402 | 67.4386 | 11.9297 | 1 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 3号炉 | 0.75721 | 18364 | 0.6944 | 11.7005 | 1 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 4号炉 | 4.7715 | 19377 | 3.4041 | 13.7959 | 1 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 5号炉 | 2.2793 | 11626 | 1.9651 | 12.7692 | 1 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 6号炉 | 3.2543 | 16879 | 2.8541 | 11.9297 | 1 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 3号炉 | 18.756 | 21172 | 17.2507 | 11.7005 | 1 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 4号炉 | 1.7987 | 19386 | 1.2794 | 13.7959 | 1 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 5号炉 | 7.1757 | 12203 | 6.5488 | 12.7692 | 1 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 6号炉 | 11.8361 | 18203 | 10.4926 | 11.9297 | 1 | 折算后