## 2025年6月汇总
参数 | 炉号/类型 | 月平均值 | 有效数据点数 | 原始均值 | O2均值 | 测点数量 | 备注
垃圾月处理量 | 总计 |  | 0 |  |  | 1
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 3号炉 | 1069.7685 | 40538 |  |  | 2
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 4号炉 | 1081.5928 | 41270 |  |  | 2
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 5号炉 | 950.1904 | 39282 |  |  | 2
炉膛温度月平均值（上部中部取平均后再取月平均） | 6号炉 | 386.7531 | 41582 |  |  | 2
炉膛压力 | 3号炉 | 241.2555 | 20166 |  |  | 1
炉膛压力 | 4号炉 | 9.0832 | 19754 |  |  | 1
炉膛压力 | 5号炉 | -243.4911 | 20255 |  |  | 1
炉膛压力 | 6号炉 | 92.5382 | 20532 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 3号炉 | 896.7175 | 19867 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 4号炉 | 1479.0498 | 15097 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 5号炉 | 1.4588 | 17533 |  |  | 1
雾化石灰浆流量月平均值 | 6号炉 | 103.1796 | 18554 |  |  | 1
半干法反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 169.5424 | 59123 |  |  | 3
半干法反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 141.5533 | 61503 |  |  | 3
半干法反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 155.0093 | 39668 |  |  | 2
半干法反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 80.7742 | 62373 |  |  | 3
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 3号炉 | 0.51561 | 19485 |  |  | 1
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 4号炉 | 0.36687 | 14660 |  |  | 1
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 5号炉 | 0.39186 | 17763 |  |  | 1
湿式洗涤塔氢氧化钠流量月平均值 | 6号炉 | 0.60063 | 6472 |  |  | 1
炉pH月平均值 | 3号炉 | 8.5766 | 41562 |  |  | 2
炉pH月平均值 | 4号炉 | 5.375 | 40684 |  |  | 2
炉pH月平均值 | 5号炉 | 7.9452 | 25513 |  |  | 2
炉pH月平均值 | 6号炉 | 6.6246 | 19827 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 3号炉 | 61.6135 | 40668 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 4号炉 | 58.339 | 22180 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 5号炉 | 33.7616 | 41275 |  |  | 2
炉反应塔温度月平均值 | 6号炉 | 40.8443 | 41582 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 51.308 | 17117 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 4号炉 | 74.6701 | 40250 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 5号炉 | 75.6956 | 35911 |  |  | 2
炉还原剂流量月平均值 | 6号炉 | 53.7193 | 7423 |  |  | 2
炉膛出口温度月平均值 | 3号炉 | 1105.5194 | 20307 |  |  | 1
炉膛出口温度月平均值 | 4号炉 | 949.2282 | 20641 |  |  | 1
炉膛出口温度月平均值 | 5号炉 | 885.8386 | 18780 |  |  | 1
炉膛出口温度月平均值 | 6号炉 | 403.4203 | 20791 |  |  | 1
反应器进口温度月平均值 | 3号炉 | 185.2669 | 19704 |  |  | 1
反应器进口温度月平均值 | 6号炉 | 95.0143 | 20791 |  |  | 1
反应器出口温度月平均值 | 3号炉 | 174.4324 | 19739 |  |  | 1
反应器出口温度月平均值 | 6号炉 | 104.5122 | 20791 |  |  | 1
氨逃逸量月平均值 | 3号炉 | 0.23969 | 19610 |  |  | 1
氨逃逸量月平均值 | 6号炉 | 2.5373 | 4751 |  |  | 1
还原剂流量月平均值 | 3号炉 | 17.6737 | 19408 |  |  | 1
还原剂流量月平均值 | 6号炉 | 10.6833 | 6130 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 3号炉 | 67.1803 | 20650 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 4号炉 | 60.0407 | 18737 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 5号炉 | 71.7797 | 19520 |  |  | 1
每月活性炭平均流量 | 6号炉 | 50.1772 | 20673 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 3号炉 | 1143.6584 | 20174 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 4号炉 | 1580.6999 | 20109 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 5号炉 | 1317.1636 | 19765 |  |  | 1
布袋进出口压差月平均值 | 6号炉 | 452.8044 | 20724 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 3号炉 | 185.1956 | 19483 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 4号炉 | 150.4888 | 20232 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 5号炉 | 155.0029 | 20014 |  |  | 1
布袋除尘器温度月平均值 | 6号炉 | 90.6071 | 20791 |  |  | 1
粉尘排放浓度月平均值 | 3号炉 | 2.3875 | 20234 | 2.2813 | 11.3603 | 1 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 4号炉 | 10.4971 | 20023 | 7.1668 | 14.0825 | 1 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 5号炉 | 1.1524 | 20273 | 1.717 | 5.8651 | 1 | 折算后
粉尘排放浓度月平均值 | 6号炉 | 4.731 | 6766 | 3.5491 | 17.3492 | 1 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 3号炉 | 0.55246 | 16767 | 0.5251 | 11.3603 | 1 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 4号炉 | 52.0747 | 19751 | 36.0407 | 14.0825 | 1 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 5号炉 | 14.9601 | 19328 | 22.393 | 5.8651 | 1 | 折算后
SO2排放浓度月平均值 | 6号炉 | 31.837 | 6531 | 33.4373 | 17.3492 | 1 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 3号炉 | 73.2357 | 20053 | 70.0081 | 11.3603 | 1 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 4号炉 | 103.7006 | 19689 | 71.112 | 14.0825 | 1 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 5号炉 | 35.166 | 19955 | 52.602 | 5.8651 | 1 | 折算后
NOx排放浓度月平均值 | 6号炉 | 60.0174 | 6749 | 25.3754 | 17.3492 | 1 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 3号炉 | 0.92393 | 17534 | 0.88341 | 11.3603 | 1 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 4号炉 | 5.2075 | 17906 | 3.5476 | 14.0825 | 1 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 5号炉 | 3.6236 | 17385 | 5.3974 | 5.8651 | 1 | 折算后
CO排放浓度月平均值 | 6号炉 | 3.4781 | 5612 | 1.1443 | 17.3492 | 1 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 3号炉 | 9.482 | 19129 | 9.0868 | 11.3603 | 1 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 4号炉 | 5.2655 | 19547 | 3.5135 | 14.0825 | 1 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 5号炉 | 0.59152 | 19203 | 0.8899 | 5.8651 | 1 | 折算后
HCL排放浓度月平均值 | 6号炉 | 5.4796 | 5802 | 1.9493 | 17.3492 | 1 | 折算后